## 2011
Messstelle | Datum | Wetter | Farbe | Trübung | Geruch | GW-Temperatur gepumpt | Grundwasserstand | GW-Temp bei 1,0 m Wassertiefe | pH-Wert | O2-Gehalt | el. Leitfähigkeit (bei 25 °C) | Redoxpotential | Aluminium | Arsen | Blei | Bor | Cadmium | Zink | Ammonium-Stickstoff | Nitrat | Chlorid | Sulfat | AOX | LHKWgesamt | Dichlormethan | trans-1,2-Dichlorethen | cis-1,2-Dichlorethen | Trichlormethan | Tetrachlormethan | 1,1,1-Trichlorethan | Trichlorethen | Tetrachlorethen
[6 empty] | °C | m unter OK Pegel | °C |  | mg/l | µS/cm | mV | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
013421 | 26.10.2012 | leichter Niederschlag | ohne | ohne | ohne | 14 | 14.61 | 13.4 | 6.4 | 6.2 | 785 | 486 | <10 | <1 | <1 | 129 | <0,2 | 4 | <40 | 16.1 | 93 | 71 | 0.017 | 23 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 23
019841 | 22.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 12.86 | 13.1 | 6.5 | 6.4 | 1080 | 445 | <10 | <1 | <1 | 104 | <0,2 | 6 | <40 | 134 | 65 | 138 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020411 | 17.10.2012 | bewölkt | ohne | schwach | ohne | 15.4 | 15.7 | 13.4 | 6.53 | 7.2 | 1097 | 339 | <10 | <1 | <1 | 321 | <0,2 | 7 | <40 | 26.8 | 94 | 107 | 0.011 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020421 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.1 | 8.73 | 13.1 | 6.4 | 3.26 | 647 | 372 | <10 | <1 | <1 | 94 | <0,2 | < 2 | <40 | 11.5 | 70 | 57 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020431 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.4 | 8.315 | 12.4 | 6.6 | 7.28 | 964 | 373 | <10 | <1 | <1 | 157 | <0,2 | < 2 | <40 | 28.1 | 63 | 83 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020451 | 16.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 8.26 | 13 | 6.45 | 4.8 | 705 | 435 | <10 | <1 | <1 | 66 | <0,2 | 3 | 60 | 12.8 | 82 | 60 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020461 | 16.10.2012 | leichter Regen | ohne | ohne | ohne | 13 | 17.4 | 12.8 | 6.31 | 6.1 | 855 | 446 | <10 | <1 | <1 | 113 | <0,2 | 3 | <40 | 15.9 | 96 | 70 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020481 | 12.10.2012 | bewölkt-Regen | ohne | ohne | ohne | 12.7 | 16.71 | 12.4 | 6.12 | 5.92 | 1146 | 391 | <10 | <1 | <1 | 228 | <0,2 | 5 | <40 | 19.5 | 148 | 79 | 0.047 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020491 | 17.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 11.8 | 15.065 | 12 | 5.38 | 7.58 | 707 | 468 | <10 | <1 | <1 | 66 | <0,2 | < 2 | <40 | 30.8 | 65 | 94 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
020501 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.5 | 10.285 | 12.7 | 6.55 | 4.71 | 680 | 372 | <10 | <1 | <1 | 201 | <0,2 | < 2 | <40 | 30.7 | 39 | 79 | < 0,010 | 0.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.9
020511 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 6.8 | 14.2 | 7.31 | 5.76 | 827 | 336 | <10 | <1 | <1 | 197 | <0,2 | < 2 | <40 | 20 | 88 | 72 | < 0,010 | 3.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3.8
020521 | 12.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 12.6 | 7.81 | 12.8 | 5.18 | 6.88 | 564 | 392 | <10 | <1 | <1 | 60 | <0,2 | < 2 | <40 | 24.3 | 36 | 78 | 0.035 | 0.7 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.7 | < 0,5
027001 | 09.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 12.1 | 10.2 | 11.5 | 6.7 | 6.8 | 774 | 295 | <10 | <1 | <1 | 45 | <0,2 | 10 | <40 | 40.1 | 44 | 110 | < 0,010 | 5.7 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.7 | 4
027611 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 14.8 | 6.96 | 12.9 | 6.1 | 5.7 | 1235 | 422 | 30 | <1 | <1 | 910 | <0,2 | 15 | 600 | 16.2 | 372 | 156 | 0.019 | 0.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.8 | < 0,5
028381 | 16.10.2012 | bedeckt | ohne | schwach | ohne | 10.8 | 7.67 | 10.6 | 5.7 | 4.5 | 402 | 495 | <10 | <1 | <1 | <5 | 0.4 | 260 | <40 | 23.9 | 17 | 112 | 0.011 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
028391 | 16.10.2012 | leichter Regen | ohne | ohne | ohne | 10.1 | 7.48 | 10 | 6.1 | 8.2 | 432 | 440 | <10 | <1 | <1 | 7 | <0,2 | 5 | <40 | 20.5 | 42 | 82 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
028401 | 16.10.2012 | bedeckt | leicht bräunlich | schwach | ohne | 10.6 | 5.7 | 10.6 | 7.2 | 9.6 | 426 | 397 | 20 | <1 | <1 | <5 | <0,2 | 24 | <40 | 1.6 | 13 | 23 | 0.024 | 0.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.8
041861 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.1 | 5.56 | 13.5 | 6.5 | 7.59 | 732 | 408 | <10 | <1 | <1 | 69 | <0,2 | 2 | <40 | 95.2 | 6 | 30 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
042641 | 10.10.2012 | nebelig | ohne | ohne | ohne | 11.9 | 4.5 | 12.4 | 6.22 | 7.56 | 562 | 303 | <10 | <1 | <1 | 92 | <0,2 | 3 | <40 | 32.7 | 43 | 60 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351751 | 19.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 15.2 | 7.84 | 14.7 | 7.18 | 8.5 | 851 | 385 | <10 | 5 | <1 | 75 | <0,2 | 67 | <40 | 18.8 | 72 | 57 | 0.011 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351781 | 18.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13 | 14.7 | 13.2 | 6.9 | 7.6 | 965 | 413 | <10 | <1 | <1 | 126 | <0,2 | 2 | <40 | 24.1 | 59 | 81 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351791 | 19.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 14.2 | 13.17 | 13.8 | 6.67 | 7.3 | 1055 | 380 | <10 | <1 | <1 | 190 | <0,2 | 8 | <40 | 30.3 | 76 | 97 | 0.016 | 1.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.3
351831 | 19.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 17 | 5.84 | 15.4 | 7.05 | 1.4 | 562 | 403 | <10 | 1 | <1 | 43 | <0,2 | 3 | <40 | 6.8 | 44 | 44 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351841 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.4 | 14.66 | 13.5 | 6.1 | 0.09 | 948 | 371 | <10 | <1 | <1 | 184 | <0,2 | 4 | <40 | 31.2 | 78 | 96 | 0.011 | 11 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 11
351851 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 12.2 | 8.92 | 12.4 | 6.7 | 12.36 | 742 | 350 | <10 | <1 | <1 | 138 | <0,2 | < 2 | <40 | 23.4 | 70 | 75 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351881 | 19.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 12.77 | 13.2 | 6.78 | 4.2 | 621 | 417 | <10 | <1 | <1 | 79 | <0,2 | 2 | <40 | 13.8 | 68 | 56 | < 0,010 | 1.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.1
351901 | 19.10.2012 | bewölkt | schwach-deutlich ocker | deutlich | ohne | 16.1 | 15.43 | 15.1 | 6.29 | 3.6 | 972 | 214 | <10 | <1 | <1 | 179 | <0,2 | 1500 | <40 | 16.1 | 104 | 87 | 0.013 | 23 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 23
351911 | 17.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.9 | 14.87 | 13.7 | 6.47 | 1.6 | 1151 | 413 | <10 | <1 | 3 | 159 | <0,2 | 4 | <40 | 34.4 | 130 | 128 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
351921 | 17.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.6 | 12.24 | 13.4 | 6.27 | 6.2 | 1256 | 441 | <10 | <1 | <1 | 322 | <0,2 | 3 | <40 | 40 | 123 | 106 | 0.013 | 19.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.6 | 19
352401 | 15.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 17.4 | 4.22 | 17.1 | 6.77 | 2.5 | 535 | 443 | <10 | 1 | <1 | 45 | <0,2 | 2 | <40 | 6.9 | 47 | 46 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
352471 | 15.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 15.81 | 12.7 | 6.01 | 4.2 | 2030 | 487 | 20 | <1 | <1 | 497 | <0,2 | 3 | <40 | 34.8 | 223 | 158 | 0.12 | 27.4 | < 2 | < 2 | 4 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4.4 | 19
636450 | 10.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 14.3 | 15.55 | 13.5 | 6.8 | 5.9 | 982 | 360 | <10 | <1 | <1 | 61 | <0,2 | 5 | <40 | 27.2 | 41 | 102 | 0.35 | 980 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 980
636461 | 18.10.2012 | sonnig-bedeckt | ohne | ohne | ohne | 15.2 | 11.02 | 15.5 | 6.3 | 2.12 | 836 | 359 | <10 | <1 | <1 | 87 | <0,2 | < 2 | <40 | 18.3 | 69 | 77 | < 0,010 | 0.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.8
636491 | 17.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 12.6 | 14.73 | 12.6 | 5.6 | 6.65 | 769 | 398 | <10 | <1 | <1 | 81 | <0,2 | < 2 | <40 | 32.7 | 56 | 90 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
640971 | 09.10.2012 | leicht bewölkt | hellbraun | stark | ohne | 15 | 15.43 | 11.4 | 7.2 | 8.6 | 1462 | 294 | <10 | <1 | <1 | 24 | <0,2 | 7 | <40 | 72.1 | 249 | 116 | 0.052 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
651431 | 17.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne-schwach | ohne | 15.9 | 13.21 | 15.6 | 6.2 | 5.4 | 730 | 460 | <10 | <1 | <1 | 135 | <0,2 | 3 | <40 | 19.9 | 91 | 66 | < 0,010 | 6.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 6.2
652741 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | deutlich faulig, Diesel | 13.4 | 13.69 | 13.5 | 7.01 | 0.11 | 605 | 123 | <10 | 36 | <1 | 181 | <0,2 | 2 | 330 | < 1,0 | 75 | 21 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
653561 | 09.10.2012 | bewölkt | ohne | schwach | schwach | 12.7 | 6.63 | 12.9 | 6.7 | 2.3 | 677 | 269 | <10 | <1 | <1 | 95 | <0,2 | 13 | <40 | 24 | 42 | 73 | < 0,010 | 3.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.6 | 1
653591 | 09.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 14.5 | 6.96 | 14.8 | 6.6 | 4.1 | 734 | 367 | <10 | <1 | <1 | 145 | <0,2 | 4 | <40 | 27.7 | 78 | 78 | < 0,010 | 2.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.6
654691 | 19.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.8 | 13.75 | 13.6 | 6.73 | 3 | 665 | 425 | <10 | <1 | <1 | 93 | <0,2 | 4 | <40 | 14.2 | 64 | 57 | 0.01 | 0.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.9
655901 | 18.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 14.1 | 14.09 | 13.6 | 6.74 | 5.3 | 710 | 357 | <10 | <1 | <1 | 113 | <0,2 | 13 | <40 | 19.5 | 66 | 76 | 0.01 | 0.7 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.7
656571 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.6 | 15.38 | 13.3 | 6.11 | 4.65 | 1381 | 429 | <10 | <1 | <1 | 270 | <0,2 | 5 | <40 | 23.2 | 159 | 104 | 0.011 | 2.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.6 | 1.8
656651 | 25.10.2012 | bedeckt-regnerisch | ohne | ohne | ohne | 13.4 | 14.54 | 13.1 | 7.11 | 9.8 | 1026 | 249 | <10 | <1 | <1 | 168 | <0,2 | 4 | <40 | 44.8 | 114 | 124 | 0.011 | 14 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 14
656681 | 18.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne-schwach muffig | 13 | 3.21 | 15.5 | 6.69 | 0.2 | 1173 | 246 | <10 | <1 | <1 | 30 | <0,2 | 2 | 50 | < 1,0 | 55 | 121 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
657991 | 18.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.8 | 15.1 | 14.2 | 6.66 | 4.5 | 1199 | 458 | <10 | <1 | <1 | 229 | <0,2 | 7 | <40 | 34.3 | 55 | 130 | < 0,010 | 3.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3.3
658221 | 12.10.2012 | Regen | ohne | ohne | deutlich-stark muffig | 13.7 | 16.37 | 13.4 | 6.2 | 3.57 | 1537 | 235 | <10 | <1 | <1 | 337 | <0,2 | 7 | 230 | 31.6 | 142 | 125 | 0.032 | 265.3 | < 2 | < 2 | 4 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.3 | 260
658331 | 15.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 15.7 | 18.12 | 15.4 | 5.87 | 2.3 | 1526 | 478 | <10 | <1 | <1 | 301 | <0,2 | 4 | <40 | 22.4 | 130 | 105 | 0.12 | 164.2 | < 2 | < 2 | 3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.2 | 160
658481 | 15.10.2012 | bewölkt-leichter Regen | ohne | ohne | ohne | 13.8 | 15.97 | 13.6 | 6.05 | 3.4 | 1229 | 445 | <10 | <1 | <1 | 391 | <0,2 | 9 | <40 | 32.2 | 150 | 116 | 0.36 | 840.1 | < 2 | < 2 | 8 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.1 | 830
658511 | 15.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.6 | 15.64 | 13.2 | 6.11 | 5.4 | 1940 | 452 | <10 | <1 | <1 | 466 | <0,2 | 8 | <40 | 35.9 | 201 | 145 | 0.023 | 17.4 | < 2 | < 2 | 3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.4 | 12
659571 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 16.225 | 13.3 | 5.98 | 6.41 | 1072 | 386 | <10 | <1 | 2 | 199 | <0,2 | < 2 | <40 | 50 | 95 | 117 | < 0,010 | 6.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 6.2
659581 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13.2 | 13.92 | 13 | 7.31 | 2.74 | 673 | 232 | <10 | <1 | <1 | 169 | <0,2 | < 2 | 1000 | 14.1 | 73 | 64 | 0.018 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659611 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 16.7 | 10.68 | 14.4 | 5.8 | 0.1 | 3100 | 375 | 20 | <1 | <1 | 315 | <0,2 | 16 | <40 | 34.3 | 116 | 94 | < 0,010 | 1.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.3
659641 | 10.10.2012 | nebelig | ohne | ohne | ohne | 14.4 | 15.04 | 13.5 | 6 | 3.1 | 1539 | 380 | <10 | <1 | <1 | 356 | <0,2 | 10 | <40 | 33.7 | 142 | 109 | 0.16 | 569.3 | < 2 | < 2 | 7 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.3 | 560
659651 | 12.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.8 | 5.22 | 12.6 | 6.23 | 2.56 | 1436 | 390 | <10 | <1 | <1 | 311 | <0,2 | 6 | <40 | 21.2 | 161 | 94 | 0.052 | 5.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 2.2 | < 0,5 | < 0,5 | 1.1 | 2.1
659661 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 16.7 | 18.88 | 15.3 | 5.8 | 0.1 | 3100 | 375 | 40 | <1 | <1 | 1110 | <0,2 | 23 | 770 | 31.4 | 420 | 185 | 0.036 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659681 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.8 | 14.31 | 13.5 | 6.11 | 3.78 | 1658 | 418 | <10 | <1 | <1 | 349 | <0,2 | 27 | <40 | 31.5 | 178 | 129 | 0.055 | 60.5 | < 2 | < 2 | 4 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.5 | 54
659691 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.9 | 15.96 | 13.2 | 6.15 | 3.84 | 1608 | 405 | <10 | <1 | <1 | 351 | <0,2 | 17 | <40 | 32.2 | 160 | 127 | 0.092 | 127.6 | < 2 | < 2 | 5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.6 | 120
659731 | 12.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.9 | 17.59 | 13.5 | 6.87 | 2.52 | 910 | 285 | <10 | <1 | <1 | 69 | <0,2 | 4 | <40 | 18.9 | 41 | 66 | 0.079 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659741 | 16.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 12.6 | 12.79 | 12.4 | 6.58 | 3.4 | 1239 | 445 | <10 | <1 | <1 | 237 | <0,2 | 7 | <40 | 29.7 | 74 | 125 | 0.017 | 20 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 20
659761 | 22.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 14.72 | 13.3 | 6.2 | 4.9 | 1273 | 461 | <10 | <1 | <1 | 249 | <0,2 | 5 | <40 | 25.8 | 144 | 101 | < 0,010 | 12 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1 | 11
659771 | 15.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.4 | 15.88 | 13.1 | 5.86 | 4.7 | 1451 | 480 | <10 | <1 | <1 | 405 | <0,2 | 3 | <40 | 16.6 | 197 | 103 | 0.022 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659781 | 18.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.2 | 13.77 | 13.3 | 6.28 | 4.2 | 1569 | 398 | <10 | <1 | <1 | 272 | <0,2 | 9 | <40 | 30.3 | 126 | 122 | 0.038 | 61.7 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.7 | 61
659791 | 22.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.2 | 14.77 | 12.8 | 6.7 | 6.9 | 818 | 430 | <10 | <1 | <1 | 118 | <0,2 | 3 | <40 | 24 | 43 | 80 | < 0,010 | 5.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 5.3
659801 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.4 | 14.57 | 13.6 | 5.43 | 1.12 | 750 | 352 | <10 | <1 | <1 | 171 | <0,2 | < 2 | <40 | 16.3 | 76 | 71 | < 0,010 | 0.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.5
659811 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13 | 8.235 | 13.3 | 5.3 | 4.99 | 614 | 396 | <10 | <1 | <1 | 81 | <0,2 | < 2 | <40 | 13.6 | 64 | 58 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659841 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13.2 | 12.28 | 13.5 | 5.9 | 4.48 | 646 | 395 | <10 | <1 | <1 | 66 | <0,2 | < 2 | <40 | 13.2 | 74 | 58 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659851 | 09.10.2012 | leicht bewölkt | ohne | ohne | ohne | 12.7 | 11.92 | 12.5 | 6.5 | 7.4 | 1152 | 349 | <10 | <1 | <1 | 66 | <0,2 | 9 | <40 | 156 | 60 | 174 | 0.019 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659871 | 22.10.2012 | sonnig | bräunlich | deutlich | ohne | 13 | 16.19 | 12 | 6.6 | 8.5 | 686 | 419 | <10 | <1 | <1 | 53 | <0,2 | 3 | <40 | 37.2 | 47 | 93 | < 0,010 | 1.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.8 | 0.8
659891 | 22.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.1 | 9.09 | 13.1 | 6.4 | 7.1 | 1043 | 456 | <10 | <1 | <1 | 142 | <0,2 | 3 | <40 | 39.2 | 114 | 105 | < 0,010 | 7.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 7.6
659901 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.3 | 5.38 | 13.8 | 6.44 | 4.7 | 596 | 347 | <10 | <1 | <1 | 95 | <0,2 | < 2 | <40 | 17 | 64 | 57 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
659931 | 18.10.2012 | bewlökt | ohne-schwach grau | schwach-deutlich | ohne | 13.6 | 12.69 | 13.4 | 6.93 | 6.2 | 1237 | 390 | <10 | <1 | <1 | 138 | <0,2 | < 2 | <40 | 20.1 | 87 | 113 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
661351 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.8 | 13.55 | 12.9 | 5.95 | 3.46 | 1038 | 362 | <10 | <1 | <1 | 196 | <0,2 | < 2 | <40 | 34.4 | 96 | 100 | 0.011 | 6.7 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 6.7
661361 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13.7 | 12.69 | 13.6 | 7.1 | 6.9 | 821 | 249 | <10 | <1 | <1 | 188 | <0,2 | < 2 | <40 | 49.6 | 84 | 118 | < 0,010 | 2.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.2
662021 | 16.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 15.3 | 13.3 | 6.2 | 5.6 | 1401 | 459 | <10 | <1 | <1 | 252 | <0,2 | 4 | <40 | 24.1 | 151 | 100 | 0.011 | 9.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.7 | 8.5
663001 | 16.10.2012 | leichter Regen | ohne | schwach | ohne | 12.7 | 10.84 | 12.7 | 7.1 | 4.3 | 1015 | 408 | <10 | <1 | <1 | 5 | <0,2 | 4 | <40 | 24.4 | 69 | 94 | 0.013 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663031 | 16.10.2012 | bewölkt | bräunlich | deutlich | ohne | 11.2 | 12.91 | 11.3 | 6.5 | 7.8 | 2180 | 309 | <10 | <1 | <1 | 7 | <0,2 | 193 | <40 | 3.3 | 640 | 43 | 0.016 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663071 | 22.10.2012 | sonnig | bräunlich | deutlich | deutlich faulig | 14.4 | 3.4 | 12.7 | 5.9 | 2.5 | 161 | 249 | 90 | <1 | <1 | 22 | <0,2 | 27 | 1300 | < 1,0 | 7 | 27 | 0.023 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663091 | 18.10.2012 | bewölkt | deutlich bräunlich | deutlich | ohne | 12.3 | 5.14 | 12.3 | 6.28 | 6.7 | 364 | 459 | 10 | <1 | <1 | 11 | <0,2 | 3 | <40 | 16.6 | 22 | 51 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663101 | 18.10.2012 | bewölkt-sonnig | ohne | schwach | ohne | 12.3 | 1.86 | 12.3 | 5.52 | 0.6 | 360 | 387 | 50 | 1 | <1 | 45 | 1.1 | 2490 | 90 | 13.5 | 7 | 97 | 0.01 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663141 | 16.10.2012 | leichter Regen | grau-braun | deutlich | schwach muffig | 11.8 | 3.27 | 12.7 | 6.9 | 2.1 | 536 | 196 | 20 | 1 | <1 | 48 | <0,2 | 60 | 360 | 17 | 11 | 25 | 0.011 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663161 | 12.10.2012 | bewölkt | schwach-deutlich | deutlich | ohne | 12.5 | 6.11 | - | 7.12 | 4.78 | 841 | 308 | <10 | <1 | <1 | 30 | <0,2 | 66 | <40 | 1.3 | 11 | 60 | 0.035 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663201 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | schwach | ohne | 12 | 2.69 | 12.9 | 6.6 | 0.2 | 1065 | 342 | <10 | <1 | <1 | 24 | <0,2 | 20 | <40 | 15.3 | 61 | 87 | 0.01 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663231 | 16.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 9.9 | 10.29 | 9.8 | 6 | 6.9 | 357 | 480 | <10 | <1 | <1 | <5 | <0,2 | 4 | <40 | 16.6 | 22 | 78 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
663351 | 15.10.2012 | bewölkt | schwach grau-bräunlich | schwach-deutlich | ohne | 12.6 | 14.5 | - | 6.77 | 6.8 | 924 | 435 | <10 | <1 | <1 | 138 | <0,2 | 23 | <40 | 4.9 | 51 | 125 | 0.013 | 5.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 5.4
663441 | 19.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.3 | 13 | 13.3 | 6.62 | 0.25 | 1028 | 365 | <10 | <1 | <1 | 181 | <0,2 | < 2 | <40 | 67.4 | 83 | 118 | 0.016 | 2.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.1
665151 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 14.7 | 17.09 | 14.1 | 6 | 4.3 | 1566 | 422 | <10 | <1 | <1 | 481 | <0,2 | 19 | <40 | 26.9 | 177 | 118 | 0.019 | 3.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2.2 | 1.4
669501 | 17.10.2012 | bewölkt | ohne | ohne | ohne | 15.1 | 13.93 | 14.8 | 6.68 | 5.1 | 609 | 434 | <10 | <1 | <1 | 84 | <0,2 | < 2 | <40 | 12.8 | 69 | 53 | < 0,010 | 1.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.2
671611 | 18.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 14.48 | 13.1 | 6.48 | 7.1 | 850 | 353 | <10 | <1 | <1 | 54 | <0,2 | 3 | <40 | 47.5 | 68 | 76 | 0.024 | 66 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 66
677901 | 25.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 11.9 | 8.6 | 14.5 | 6 | 7.36 | 843 | 392 | <10 | 2 | <1 | 40 | <0,2 | 4 | <40 | 18.5 | 35 | 89 | 0.015 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
678381 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | deutlich metallisch | 13 | 5.77 | 13.7 | 5.93 | 0.83 | 874 | 333 | <10 | <1 | <1 | 188 | 0.5 | 293 | 280 | 1 | 40 | 171 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
679751 | 12.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 12.7 | 5.44 | 13.1 | 5.76 | 7.85 | 961 | 398 | <10 | <1 | <1 | 168 | <0,2 | < 2 | <40 | 39.7 | 60 | 80 | 0.07 | 1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1
680281 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.1 | 8.36 | 13.2 | 7.01 | 5.49 | 1025 | 312 | <10 | <1 | <1 | 224 | 4.3 | 30 | <40 | 31.1 | 78 | 97 | < 0,010 | 1.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.4
680291 | 17.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 11.9 | 14.22 | 11.9 | 5.25 | 7.4 | 802 | 329 | <10 | <1 | <1 | 37 | <0,2 | < 2 | <40 | 63.4 | 56 | 69 | 0.043 | 65 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1 | 64
680311 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.7 | 10.03 | 12.8 | 6.4 | 7.75 | 954 | 376 | <10 | <1 | <1 | 173 | <0,2 | 2 | <40 | 34 | 63 | 76 | < 0,010 | 0.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.5
680321 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.9 | 7.645 | 13 | 6.2 | 3.34 | 598 | 376 | <10 | <1 | <1 | 71 | <0,2 | < 2 | <40 | 11.1 | 64 | 55 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
680331 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 11.8 | 5.35 | 12.5 | 6.34 | 5.74 | 592 | 447 | <10 | <1 | <1 | 107 | <0,2 | 4 | <40 | 39.3 | 32 | 71 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
680341 | 10.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.8 | 6.08 | 14.1 | 6.64 | 3.83 | 764 | 382 | <10 | <1 | <1 | 276 | <0,2 | 3 | <40 | 31.7 | 44 | 87 | < 0,010 | 1.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.4
680361 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12 | 13.49 | 12.2 | 5.93 | 6.8 | 475 | 424 | <10 | <1 | <1 | 91 | 0.3 | 3 | <40 | 26.6 | 37 | 53 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
680371 | 18.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 12.7 | 11.03 | 12.9 | 6.22 | 6.56 | 502 | 391 | <10 | <1 | <1 | 52 | <0,2 | 2 | <40 | 31.2 | 35 | 77 | < 0,010 | 2.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.6 | 0.6
680381 | 11.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.4 | 10.605 | 12.3 | 7.11 | 6.65 | 823 | 298 | <10 | <1 | <1 | 58 | <0,2 | 3 | <40 | 18 | 27 | 67 | < 0,010 | 1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1
680391 | 17.10.2012 | bedeckt-regnerisch | ohne | schwach | ohne | 11.7 | 12.075 | 11.7 | 5.18 | 7.46 | 503 | 413 | <10 | <1 | <1 | 36 | <0,2 | 3 | <40 | 28.7 | 20 | 83 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
680401 | 12.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 12.9 | 12.2 | 13 | 5.44 | 1.7 | 1016 | 386 | <10 | <1 | <1 | 170 | <0,2 | < 2 | <40 | 14.2 | 125 | 79 | 0.062 | 9.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 9.2
680411 | 12.10.2012 | Regen | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 12.39 | 13.6 | 5.45 | 4.91 | 1223 | 462 | <10 | <1 | <1 | 211 | <0,2 | 5 | <40 | 19.1 | 141 | 89 | 0.02 | 17.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.8 | 17
680421 | 12.10.2012 | bedeckt-regnerisch | ohne | ohne | ohne | 13.2 | 16.38 | 13.3 | 5.43 | 6.52 | 1424 | 394 | <10 | <1 | <1 | 207 | <0,2 | < 2 | <40 | 25.6 | 112 | 126 | 0.036 | 1.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.4
680431 | 12.10.2012 | bedeckt-regnerisch | ohne | ohne | ohne | 13 | 10.13 | 13 | 5.32 | 8.44 | 1221 | 368 | <10 | <1 | <1 | 176 | <0,2 | < 2 | <40 | 31.2 | 104 | 99 | 0.028 | 1.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1.5
680891 | 17.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 14.1 | 14.01 | 14.2 | 5.7 | 7 | 836 | 384 | <10 | <1 | <1 | 98 | <0,2 | 12 | <40 | 24.8 | 46 | 84 | < 0,010 | 7.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.9 | 7
682171 | 19.10.2012 | bedeckt | ohne | schwach | schwach metallisch, faulig | 14.2 | 2.43 | 14.5 | 5.2 | 0.54 | 580 | 138 | <10 | <1 | <1 | 58 | <0,2 | 9 | 100 | 9.6 | 17 | 25 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
683921 | 17.10.2012 | Regen | schwach | schwach | ohne | 14.6 | 3.47 | 15.6 | 5.32 | 1.4 | 860 | 422 | 1900 | <1 | <1 | 39 | 2.2 | 91 | <40 | 5.4 | 59 | 321 | 0.022 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
683971 | 18.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 12.6 | 12.86 | 12.4 | 5.7 | 7.42 | 464 | 394 | <10 | <1 | <1 | 53 | <0,2 | 3 | <40 | 36.1 | 28 | 85 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
683981 | 18.10.2012 | sonnig | ohne | ohne | ohne | 13.4 | 6.11 | 12.8 | 5.22 | 3.98 | 1171 | 136 | 100 | <1 | 1 | 12 | 0.3 | 15 | 260 | 10.4 | 144 | 210 | 0.013 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
683991 | 18.10.2012 | sonnig | deutlich braun | schwach metallisch | deutlich | 10.8 | 4.115 | 10.7 | 4.99 | 0.96 | 1387 | 386 | 7510 | 1 | <1 | 168 | 0.7 | 178 | 1700 | < 1,0 | 17 | 878 | 0.033 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
684011 | 18.10.2012 | bedeckt-sonnig | ohne | ohne | ohne | 15.6 | 1.67 | 15.8 | 5.43 | 0.91 | 727 | 394 | <10 | <1 | <1 | 22 | <0,2 | 4 | <40 | 32.6 | 29 | 48 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
684651 | 17.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 11.7 | 16.32 | 11.9 | 5.4 | 5.18 | 639 | 391 | <10 | <1 | <1 | 57 | <0,2 | < 2 | <40 | 24.3 | 46 | 77 | < 0,010 | (n. b.*) | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5
686921 | 10.10.2012 | bedeckt | ohne | ohne | ohne | 13.5 | 11.8 | 13.6 | 6.95 | 6.22 | 1100 | 389 | <10 | <1 | <1 | 278 | 62.2 | 116 | <40 | 36.8 | 75 | 125 | < 0,010 | 3.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3.6
n.b.= nicht bestimmbar